无磁转运床要求：

1.外形尺寸：长≧1900mm,宽≧545mm,最低高度≦440，最高高度≧810mm。

2.材质:产品采用航空铝材料制作而成，整体无磁性，上下车体抬动对接部分利用平衡工程力学设计而成，平稳操作便捷。

3.承重量:床体承载重量≥180Kg，确保安全、耐用不变形。

4.护栏：不生锈，能持久的保持弹性。

5.边框：边框采用人性化设计，可用做推手、防撞挡边等功能。

6.输液架附件：配备灵活性可拆卸输液架，确保病人转运过程输液不受影响，当不使用时可将其拆却放于床面以节省空间。

7.床垫：5公分高密度全海绵+人造皮革材料，保证床垫采软度达标同时方便清洁消毒，同时床垫设计自带捆绑带用于固定病人，确保转运过程病人安至

8.采用无磁摇杆，可内向折叠，带限位保护装置，操作简单方便，经久耐磨、静音、使用寿命长。

9.病床可灵活调节整体升降功能，整体升降≧370mm。

10.背靠最大倾角≧75°

11.采用德国技术5寸全包围“防缠绕”无磁性超静音万向轮，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全润滑轴承

12.采用激光设备切割、数控设备折弯，使产品更具流线性，整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

13.保修1年，公司在省内具有售后服务支持体系。