空气消毒机维保要求

要求：

- 整机除尘清洗:含电机外部、风扇叶、电路板、内部空间整体除尘；

- 过滤网参数：粗效煤质凝胶状活性炭过滤网强力除臭除异味和除去有害气体及化学污染物，半径微颗粒顾虑精度：≥5um-C3/G3级

3.空气消毒机（柜式、壁挂式、移动式），活性炭过滤网按原厂标准拆剪、安装；

4.活性炭过滤网质保期一年；

5.维保过程中，乙方需标明科室拍照留存，科室消毒机维保完成需科室负责人签字；

6.乙方在给紫外线消毒机维保中，查看紫外线灯管是否紫光亮度不够、发黑、不亮，并更换紫外线灯管，灯管甲方提供；

7.乙方接到维保通知开始到结束，时限一个月完成所以工作。

8.乙方在工作中需检查，紫外线灯管有损坏或紫外光已不强的，要更换灯管（需免费帮助更换）；